## Arkusz1
ANALIZA NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH I PRACOWNIA WSTĘPNA
Arkusz kalkulacyjny do ćwiczenia Nr 3 - "Sprawdzanie prawa Ohma i Kirchhoffa”
A. Majhofer i R. Nowak, 29 I 2013

Wypełnij komórki zaznaczone bladoniebieskim tłem
Skorzystaj z definicji i objaśnień zawartych w Instrukcji.
Ponieważ mierzone oporności mogę być wyrażone w omach lub kiloomach,
a natężenia prądu w mikroamperach, miliamperach lub w amperach,
pamiętaj o dostosowaniu zapisu jednostek podanych w nawiasach kwadratowych

Punkty 1 i 8 wykonania cwiczenia – niepewność systematyczna wynikająca z dokładności przyrządu

	Oporniki o opornościach kiloomowych			Oporniki o opornościach omowych
Pomiar oporu oporników	R1 [kW]	R2 [kW]	R3 [kW]	R1 [W]	R2 [kW]	R3 [kW]	R4 [kW]	R5 [kW]
oporność Ri opornika
składowa w wielkości DR [%]
składowa nc wielkości DR
dopuszczalny błąd DR
niepewność ui dla opornika Ri

Punkty 2, 3 i 4 – szeregowe połączenie oporników
Pomiary napięć na opornikach	VAB	VBC	VCD	VAD
napięcia [V]
składowa w wielkości DV [%]
składowa nc wielkości DV [V]
dopuszczalny błąd DV [V]
niepewność ui napięcia [V]
suma V = VAB + VBC + VCD [V]
niepewność uV sumy [V]
moduł różnicy dV = |V – VAD| [V]
niepewność udV różnicy [V]

Punkty 6 i 7 – I prawo Kirchhoffa
Pomiar natężeń prądu	Opornik 1	Opornik 2	Opornik 3
natężenie Ii prądu [A]
składowa w wielkości DI [%]
składowa nc wielkości DI [A]
dopuszczalny błąd DI [A]
niepewność ui natężenia Ii [A]
suma algebraiczna I = I1 + I2 + I3 [A]
niepewność uI sumy [A]
zmierzone natężenie Iz łączne [A]
składowa w wielkości DIz [%]
składowa nc wielkości Diz [A]
dopuszczalny błąd Diz [A]
niepewność uIz [A]
moduł różnicy dI = |I – Iz| [A]
niepewność udI różnicy [A]